## Slide 1: Musculinator: Tekenen met spierdystrofie
Groep 4
Boudewijn van den Berg
Marlijn van erk
Tino kerkhof
Ralph oosterveld
Stanislav Paul

## Slide 2
  Duchenne Musculaire Dystrophie
  Probleemstelling:
  Een apparaat welke door aansturing met EMG signalen kan tekenen.
  Wat bestaat er al?
inleiding

## Slide 3
Belanghebbenden en hun eisen.
Functies en subfuncties.
Concepten en subconcepten.
Assemblage subsystemen.
Testen subsystemen.
Assemblage prototype.
Testen prototype en evalueren.
Presenteren!
Ontwerpstrategie

## Slide 4
  Hoofdbelanghebbende:
  De Patient
  Belangrijkste eisen (globaal):
  Expressie van zichzelf via het apparaat.  Mooie tekeningen!
  Gebruiksgemak.
  Veiligheid.
   volgende slides: de concepten
Belanghebbenden en Eisen

## Slide 5
Concept 1
Rotatie - rotatie

## Slide 6
Concept 2
Rotatie - translatie

## Slide 7
Concept 3
Translatie - rotatie

## Slide 8
Concept 4
Translatie - translatie

## Slide 9
conceptkeuze
Moeilijkheidsgraad van de concepten

## Slide 10
Eindconcept: Musculinator

## Slide 11
Modelleren
Dynamisch model

## Slide 12
EMG-verwerking
Dynamisch model
Filtering EMG:
  Hoogdoorlaatfilter
  Envelope
  EMG  Bewegingsrichting
  Berekening motorsnelheden:
  Inverse Kinematica

## Slide 13
robotaansturing
Dynamisch model
Richtingsvector wordt bepaald uit EMG signalen en instelbare snelheid

## Slide 14
Pd-controller
Dynamisch model
Controle van de snelheid door
integratie:
Snelheid  Positie
Positie-afhankelijke controller
Controller gains m.b.v. overdrachtsfunctie van motor en regelaars:

## Slide 15
Plant, actuator en encoder
Dynamisch model
Plant: dynamica is voorspeld
  met behulp van Lagrange
Actuator: twee gelijke DC-motoren
Encoder
    Precisie = 2pi / 3200 rad

## Slide 16
Check in simulink
Dynamisch model
Dynamisch system gesimuleerd in model voor controle van de gains:
Meegenomen: Inertie, back EMF, R motoren, Discrete sampling en berekening in controller
Niet meegenomen: EMG, Wrijving (statisch, dynamisch) , Backlash, Materiaalstijfheid, Inductie, Ruis, enz..
 Resultaat op volgende slide

## Slide 18
Musculator
Het resultaat
Cirkel (geprogrammeerd):

## Slide 19
Musculator
Het resultaat
Cirkel (geprogrammeerd):

## Slide 20
Resultaat geoefende personen?: Onbekend
Huis
(getekend door een ongeoefend persoon

## Slide 21
Wrijving en backlash
EMG kallibratie
EMG elektrodes
Meer onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid
Evaluatie

## Slide 22
Sluit het apparaat aan:
- Electroden op de spieren waarmee je wilt aansturen.
Start via de LED display de automatische kallibratie. Op aanwijzing van de display: Alle spieren ontspannen, spier van EMG1 aanspannen, spier van EMG2 enz…
Check in het settings menu of de ingestelde thresholds naar tevredenheid zijn.
gebruiksaanwijzing

## Slide 23
4. Druk op ‘draw’ en ga tekenen.
- Voor pauze, druk op ‘pauze’  robot blijft op dezelfde positie staan en tilt de pen op.
Voor stop, druk op ‘stop’  robot keert terug naar de beginpositie.
Om de pen te verplaatsen zonder te tekenen, druk op ‘pen up/down’.
5. Pas eventueel tussendoor nog de thresholds aan.

## Slide 24
Demonstratie